## УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 65

## ____________Т.И.Моисеенко

## 01 сентября 2015 года

## Пошаговая инструкция.

## Действия руководителя образовательной организации

## в случае возникновения пожара

## Шаг 1

Убедиться в том, что пожарная охрана извещена о возникновении пожара и, если этого не сделано, сообщить о случившемся по телефону "112" или "01".

в инструкции о мерах пожарной безопасности в ОО указываются лица, ответственные за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и информирование руководства.

При сообщении о пожаре необходимо назвать адрес организации, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию.

## Шаг 2

Отдать распоряжение о прекращении всех занятий и работ, не связанных с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара.

## Шаг 3

Назначить для встречи пожарных подразделений работника, хорошо знающего расположение подъездных путей и источников водоснабжения .

## Шаг 4

Проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения.

## Шаг 5

Провести отключение сетей электроснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, а также принять другие меры, направленные на предотвращение распространения пожара.

## Шаг 6

Организовать эвакуацию людей и тушение пожара до прибытия пожарных подразделений, используя для этого все имеющиеся силы и средства.

эвакуация осуществляется в соответствии с планом эвакуации. Детей из зоны возгорания, детей младшего возраста и больных следует эвакуировать в первую очередь. При эвакуации необходимо тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, партами, в шкафах или других местах.

## Шаг 7

Удалить из опасной зоны работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара.

## Шаг 8

Организовать проверку обучающихся и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся журналам и спискам.

## Шаг 9

Выставить посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников, не занятых эвакуацией, в здание, где возник пожар.

## Шаг 10

Осуществить контроль обеспеченности работников, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара средствами индивидуальной защиты.

руководитель обязан обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.

## Шаг 11

Организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану.

## Шаг 12

Сообщить начальнику пожарного подразделения о наличии людей в здании, предоставить иную необходимую ему информацию.

## Шаг 13

Вызвать, при необходимости, к месту пожара скорую помощь и другие службы спасения.

Требования к установлению противопожарного режима в образовательной организации установлены Разделом V Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.